三亚市政府采购文件

项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备

项目编号：SYZFCG-2020-11

采购方式：公开招标

采购人：三亚中心医院（海南省第三人民医院）

三 亚 市 政 府 采 购 中 心

二零二零年六月一日

目   录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

A. 说明和释义	9

B. 招标文件	11

C. 投标文件	12

D. 投标文件的递交	14

E. 开标、评标和定标	15

F. 授予合同	17

G. 询问、质疑和投诉	18

H. 纪律和监督	19

第三部分  货物技术规范及要求	21

一、货物需求一览表------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

二、规格和配置技术参数-------------------------------------------------------------------------22

第四部分  合同一般条款-----------------------------------------------------------------41

一、 合同文件	41

二、 标的物的一般条款	41

三、 标的物的交付、检验和验收	42

四、 对标的物提出异议的时间和办法	43

五、 合同价款和支付	43

六、 违约责任	43

七、 索赔	44

八、 履约保证金	45

九、 合同的解除和转让	45

十、 合同的生效	46

十一、 争议解决	46

十二、 附则	46

第五部分 合同专用条款（范本）	47

第六部 分  评标方法和标准	56

评标方法前附表	56

一、总则	60

二、评标方法	60

第七部分  投标文件格式要求	65

招标编号：	65

投标人（盖章）：	65

日期：     年    月    日	65

初步评审表各项页码索引表	66

综合评分表各项页码索引表	67

1、开标一览表格式	68

1.1分项报价明细表	69

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）	69

一、报价文件格式	72

2、货物规格一览表	74

二、商务响应文件	75

1、法定代表人授权委托书格式	75

2、商务条款偏离表格式	76

3、售后服务计划	77

4、投标人基本情况表	78

5、资格证明文件	79

6、信用查询	80

7、无重大违法记录的书面声明	81

8、投标人类似项目业绩一览表	82

10、诚信投标、诚信履约承诺书	84

12、残疾人福利性单位声明函	86

13、监狱企业证明文件	87

14、政府采购供应商信用承诺书----------------------------------------------------------------------------------------------88

三、技术响应文件	89

1、技术规格偏差表格式	89

2、投标产品详细说明	90

3、投标人认为需要提供的其它文件	91

第一部分  投标邀请

三亚市政府采购中心受三亚中心医院（海南省第三人民医院）委托，对麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

1、项目简介

1.1、项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备（第一包）

1.2、招标编号：SYZFCG-2020-11

1.3、资金来源：财政资金

1.4、采购预算：采购预算金额：¥2930100.00元，其中第一包采购预算金额为：2100000.00元，最高限价2100000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

1.5、采购需求:麻醉机（1台） ；便携式彩色多普勒超声系统（1台） 详见招标文件第三章《采购需求》

1.6、项目实施地点：三亚中心医院（海南省第三人民医院）指定地点

1.7、项目完成时间（服务期限）：签订合同后30日内交付使用

1.8、付款方式：根据双方签订的合同约定执行

2.1、项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备（第二包）

2.2、招标编号：SYZFCG-2020-11

2.3、资金来源：财政资金

2.4、采购预算：采购预算金额：¥2930100.00元，其中第二包采购预算金额为：430100.00元，最高限价为430100.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

2.5、采购需求:超声波清洗机（立式）（1台）；全自动内镜清洗消毒机（1台）；超声波清洗机（台式）（1台） ；蒸汽清洗机（医用清洗机）（1台） 详见招标文件第三章《采购需求》

2.6、项目实施地点：三亚中心医院（海南省第三人民医院）指定地点

2.7、项目完成时间（服务期限）：签订合同后30日内交付使用

2.8、付款方式：根据双方签订的合同约定执行

3.1、项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备（第三包）

3.2、招标编号：SYZFCG-2020-11

3.3、资金来源：财政资金

3.4、采购预算：采购预算金额：¥2930100.00元，其中第三包采购预算金额为：400000.00元，最高限价为400000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

3.5、采购需求:动脉硬化检测装置（1台）  详见招标文件第三章《采购需求》

3.6、项目实施地点：三亚中心医院（海南省第三人民医院）指定地点

3.7、项目完成时间（服务期限）：签订合同后30日内交付使用

3.8、付款方式：根据双方签订的合同约定执行

2. 供应商资格要求

2.1符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.2在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3其它要求：

2.3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

2.3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年会计师事务所出具的财务审计报告或2019年以来任意一个季度的财务报表）；

2.3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证）；

2.3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

2.3.6、提供政府采购供应商信用承诺书，在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺，一式两份加盖公章，单独携带一份（三亚市政府采购中心存一份开标现场需要审查），一份放置投标文件里；

2.4、是否允许联合体投标：否

3. 招标文件的获取

1、请于 2020年6月9 日00时00分（北京时间，下同 ） 至 2020年6月18日00时00分 ，从 全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/） 获取采购文件。

本项目:招标文件每套售价：0元； 第一包：投标保证金的金额：20000元；第二包：投标保证金的金额：5000元；第三包：投标保证金的金额：4000元。

4. 投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2020年6月30日09时00分（北京时间，下同）；

2、开标时间：2020年6月30日09时00分；

3、递交投标文件及开标地点：

3.1三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风路259号）三亚开标室1，如有变动另行通知；（适用于现场递交）

3.2投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传。（适用于网络递交）

5、采购信息发布媒体

（1）本项目采购信息指定发布媒体为：

全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy和中国海南政府采购网http://www.ccgp-hainan.gov.cn/。

（2）有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

6、公告期限及保证金到账截止日期

（1）本项目采购公告不少于5个工作日，自2020年6月9日00时00分至2020年6月18日00时00分止。

(2)投标保证金到账截止日期：2020年6月30日09时00分，投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

7、其他

（1）投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及 其他文件；

（2）电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)；

（3）投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

（4）开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版投标

8. 联系方式

采购人:三亚中心医院（海南省第三人民医院）代理机构：三亚市政府采购中心

地址:三亚市天涯区解放路1154号                 地址：三亚市河东区新风街259号

联系人：黄丽英                            项目联系人：邢美雯

联系电话：0898-38271207                      联系电话：0898-88250606

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备 |
| 2.2 | 项目编号 | SYZFCG-2020-11 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚中心医院（海南省第三人民医院） 联系人：黄丽英 电话：0898-38271207 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：三亚市政府采购中心 联系人：邢美雯 电话：0898-88250606 |
| 2.5 | 采购预算 | 采购预算金额：¥2930100.00元，第一包采购预算金额为：2100000.00元，最高限价2100000.00元；第二包采购预算金额为：430100.00元，最高限价为430100.00元；第三包采购预算金额为：400000.00元，最高限价为400000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 2.6 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.7 | 投标人资格要求 | 见第一部分投标邀请“3.供应商资格要求” |
| 2.8 | 供货时间、地点 | 供货时间 ： 签订合同后30日内交付使用 地点：三亚中心医院（海南省第三人民医院）指定地点。 |
| 4.2 | 须提供的证明文件 | 参加开标仪式的法人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）、没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供本人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。 提供政府采购供应商信用承诺书。 属于残疾人福利性单位的还需提供残疾人福利性单位声明函，不提供也能参与投标。属于中小企业或小型、微型企业的还需提供中小企业声明函，不提供也能参与投标。 |
| 4.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 8.1 | 答疑会和现场考察 | 不组织 |
| 13.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | 第一包：人民币贰万元整（¥20000）。 第二包：人民币伍仟元整（¥5000）。 第三包：人民币肆仟元整（¥4000） |
| 14.2 | 投标保证金 缴纳账户 | 保证金支付地址默认，保证金支付账号系统自动生成，每个项目每家投标单位账号都不一致; |
| 14.3 | 投标保证金 缴纳方式 | 投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付，支付地址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。（关于支付类型【线下支付】的注意事项：（1）请务必在转账到款后点击“支付”按钮进行保证金和项目关联确认，否则开标时以未交保证金处理。（2）必须是企业基本账户转账。） |
| 14.4 | 投标保证金 缴纳时间 | 投标截止前（2020年6 月30 日 09:00） |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 正本1份（单独密封）、副本4份、唱标一览表1份（单独密封开标一览表）。 |
| 19.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 21.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成5人，其中采购人代表1人，专家4人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 25.1 | 中标候选人数 | 推荐3名中标候选人 |
| 26.2 | 评标方法 | 本项目采用综合评分办法 |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 政府采购政策 （小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位） | 1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型和微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。 2、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。 |

## 说明和释义

- 适用范围

#### 本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 项目编号：见投标人须知前附表。

#### 采购人：见投标人须知前附表。

#### 采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 供货时间、地点：见投标人须知前附表。

- 词语释义

#### 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

#### 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 天：日历日。

#### 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

#### 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

#### 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标委托

#### 投标人的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

#### 投标人现场须提供的证明文件：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

#### 投标人自行承担参加投标的全部费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

#### 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）货物技术规范及要求；

（四）合同一般条款；

（五）合同特殊条款；

（六）评标方法和标准；

（七）投标文件格式。

#### 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

#### 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

#### 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

#### 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日10天前，以书面形式向招标代理机构提出。

#### 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

- 答疑会和现场考察

#### 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

## 投标文件

- 投标文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体投标

#### 不接受联合体投标。

- 投标文件的组成

#### 唱标信封

#### 开标一览表

#### 反商业贿赂承诺书

#### 诚信投标、诚信履约承诺书

#### 退还投标保证金信息

#### 投标文件

    - 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 投标人认为需加以说明的其他内容。

11.7 政府采购供应商信用承诺书

- 投标文件编制说明

#### 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评标时查询作索引。

#### 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

- 投标报价

#### 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算金额（最高限价）的报价为无效报价。

- 投标保证金

#### 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

#### 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

#### 投标保证金的退还：

14.7.1  自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；

14.7.2  自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

#### 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

    - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

    - 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

- 投标文件的有效期

#### 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

- 投标文件的份数和签署

#### 投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

#### 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

#### 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

#### 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封及标记

#### 所有投标文件必须装订成册。

#### 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

    - 投标人应将投标文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，唱标信封单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

    - 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

    - 投标人应按上述要求密封及书写标记。

    - 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

- 投标截止

#### 投标截止时间：见投标邀请函。

#### 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

#### 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

#### 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

#### 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

#### 所有投标文件均不予退还。

## 开标、评标和定标

- 开标

#### 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

#### 参加开标仪式的投标人代表应单独携带本人身份证原件及法人授权委托书（加盖公章）现场签到，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，法人投标需提供身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）到场，没有单独携带以上证件视为无效投标退离会场，每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

#### 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

#### 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

#### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

#### 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评标委员会在初步审查时进行修正。

#### 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

#### 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 投标文件未按规定的方式密封。

- 评标委员会

#### 评标委员会组成：见投标人须知前附表。

- 评标内容的保密

#### 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

#### 在评标期间，评标委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件的初步审查

#### 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

#### 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

    - 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

#### 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

#### 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

#### 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

    - 未按规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 拆包报价的。

- 投标的澄清

#### 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

#### 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

- 定标

#### 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 投标文件的评价和比较

#### 评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

#### 评标方法：见投标人须知前附表。

#### 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 授予合同

- 中标人的确认

#### 评标委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

#### 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

#### 评标委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

- 合同授予标准

#### 采购人应当把合同授予评标委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知

#### 确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 中标通知书的领取：中标单位自行前往招标代理机构处领取中标通知书。

#### 中标通知书是合同的组成部分。

#### 招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

- 签订合同

#### 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过30 天。

#### 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评标委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

#### 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

#### 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

- 验收

#### 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

#### 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

## 询问、质疑和投诉

- 询问

#### 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

#### 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

- 质疑

#### 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 不符合本章第34.1和34.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

- 投诉

#### 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

- 对投标人的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- 对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  货物技术规范及要求

一、货物需求一览表：

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 麻醉机 | 1. 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% 2. 电源：220V，50Hz 3. 后备电池使用时间：90分钟 4. 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 5. 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉 6. 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 | 1 | 台 | 国产 | 第1包 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1.≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 2.数字波束增强器 3.多倍波束合成 4.二维灰阶模式 5.组织谐波成像模式 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 超声波清洗机（立式） | 1：清洗舱： 1.1、容积:80L 1.2、材质:2.0mm厚304不锈钢镜面板 2：密封门： 2.1、开门方式:手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力 2.2、密封方式:硅橡胶胶条压紧密封 | 1 | 台 | 国产 | 第2包 |
| 4 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1、供水要求:自来水; 压力：0.2-0.4Mpa； 2、排水要求: 高度≤350mm; 排水口径≥50mm； 3、供电要求:AC220V±10%,50Hz,5A； 4、主机规格与重量:宽度580×深度610×高度910（mm | 1 | 台 | 国产 |  |
| 5 | 超声波清洗机（台式） | 1、运行时间 ：0-99min可调 2、外形尺寸 ：600×480×450mm 3、舱体尺寸：495×295×200mm 4、清洗温度 ：室温—60℃可调 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 6 | 蒸汽清洗机（医用清洗机） | 1、材质要求:外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm。 2、结构要求:外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出。罐体焊接符合GB150-1998 JB4708-2000的要求，且设计压力≥1.0Mpa。 3、容积要求:5L 4、设备功率要求:3.5kVA | 1 | 台 | 国产 |  |
| 7 | 动脉硬化检测装置 | 1、血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数, UT：脉波上升时间、%MAP：平均动脉压 请提供检测报告。 2、血管硬化检测单元：用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右) 、haPWV（左）haPWV（右）、hbPWV（左）hbPWV（右） | 1 | 台 | 国产 | 第3包 |

- 规格和配置技术参数

（第一包）

麻醉机参数

一、工作条件及基本配件

1. 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

2. 电源：220V，50Hz

3. 后备电池使用时间：90分钟

4. 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能

5. 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

6. 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

二、气源

1. 标配氧气、空气双气源，可选笑气气源

2. 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

3. 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%

4. 快速充氧范围25 - 75 l/min

三、流量计

1. 全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量)

2. 具备备用流量计

3. 具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具

四、挥发罐

1. 标配双麻醉罐位

2. 配备高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿

五、呼吸回路

1. 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转

2. 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

3. 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

4. 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

5. 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示

六、呼吸机

1. 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2. 提供辅助/控制通气，可选通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-VG、CPAP/PS，带窒息后备保护通气的PS

3. 潮气量设置范围：20ml-1500ml (在压力模式下潮气量可达5ml)

4. 吸气压力设置范围：PEEP+5～70 cmH2O

5. 呼吸频率：4-100 次/分钟

6. 吸呼比：4:1到1:8

7. 压力限制范围：10到 100 cmH2O

8. 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

9. 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

10. 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

七、数字和波形监测

1. 15.1寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形

2. 内置插件槽，可直接热插拔插件

3. 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测

4. 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示

5. 潮气量监测范围：0 到2500ml

6. 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min

配置清单

- 15英寸触摸操作屏，全电子流量计麻醉主机       1台

- 氧气、空气双气源                             1根

- 双麻醉罐位                                   1套

- 吸/呼气流量传感器组件                        2套

- 七氟醚蒸发器                                 1个

- 重复性基本附件包                             1套

- 钠石灰吸收罐                                 1个

- 使用说明书                                   1套

- 设备保修卡                                   1份

- 序列号小标贴                                 1份

- 合格证                                       1份

- 通气模式配置: 手动通气配置

VCV、PCV-VG

PCV、SIMV-VC、SIMV-PC

售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

便携式彩色多普勒超声系统

一．主机

1.≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

2.数字波束增强器

3.多倍波束合成

4.二维灰阶模式

5.组织谐波成像模式

6.组织特异性成像

7.空间复合成像

8.斑点抑制成像

9.频率复合成像

10.回波增强技术

11.M型模式

12.彩色M型模式

13.具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求

支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

14.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

15.超宽动态血流技术

16.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

17.组织多普勒成像，要求支持四种模式组织多普勒，TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M

18.具备低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像;支持浅表、血管、腹部造影。

19.具备造影定量分析软件

20.具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM

21.独立角度偏转

22.扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用

23.实时双幅对比成像

24.高分辨率血流成像

25.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

26.智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

27. ※一键实现全屏放大

28.局部放大（支持前端、后端放大）

29.二维和彩色多谱勒双幅显示

30.支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

31.支持超声教学软件

32.支持DICOM 3.0

33.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

二．测量和分析

1.常规测量、距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

3.全科测量包，自动生成报告

4.腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

5.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

6.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

7.Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

8.持用户自定义测量项目以及公式编辑

三．电影回放及原始数据处理

1.所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

2.支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

3.原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

4.※支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

5.支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

四、检查存储和管理（内置超声工作站）

1. 检查存储≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗

2.内置超声工作站

3.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

五．安全和认证

1.经CE、及SFDA认证

六、 技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

1.2探头接口选择:1个，可扩展到3个

1.3安全标准：符合商品安全质量要

1.4整机重量≤6KG

1.5支持用户自定义按键数量≥4个

2.探头规格

2.1频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

2.2凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，C11-3S常规扫描角度100度，扩展后120度

2.3线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示

2.4相控阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度

2.5支持心脏经食道探头，具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度

2.6支持专用介入探头

2.7支持术中探头

2.8支持矩阵探头

2.9穿刺导向:可选配穿刺导向装置

3.二维灰阶模式

3.1数字化声束形成器

3.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.4接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

3.5扫描线：每帧线密度≥512超声线

3.6发射声束聚焦：发射≥8段

3.7扫描频率：

3.8电子凸阵：超声频率	2.6- 12.8 MHz

3.9电子相控阵：超声频率3.0- 11.4MHz

3.10电子线阵：超声频率	5.4-13.5MHz

3.11预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

3.12最大显示深度:≥39cm

3.13最大帧率: ≥999 帧/秒

3.14 TGC: ≥8段

3.15 LGC: ≥4段

3.16二维灰阶：≥256

3.17 ※动态范围: 30-190db

3.18增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

3.19伪彩图谱: ≥8种

3.20体位标记：≥120种，可以自定义注释

3.21扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

4.彩色多普勒成像

4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

4.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

4.4最大帧率: ≥244 帧/秒

4.5支持B/C 同宽

5.频谱多普勒模式

5.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

5.3最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

5.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

5.5取样容积: 0.5-20mm

5.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

5.7零位移动：≥8 级

5.8快速角度校正

5.9支持频谱自动测量

6.连通性

6.1参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制

6.2输入/输出信号:

6.3输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

6.4输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

6.5支持数据无线传输

6.6支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

6.7支持DICOM

6.8USB3.0接口

6.9外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口

6.10音频接口

6.11可升降多功能专用台车

6.12支持机器防盗锁控制

6.13支持扩展USB接口

6.14具备可装卸探头扩展槽

6.15储物设备

6.16专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

配置清单

一、主机系统

1. 15.6寸高清晰、医用专业彩色液晶IPS显示屏

2. 人机工程学的操作界面

3.镁合金外壳笔记本电脑外观

4.防泼洒IML永不磨损键盘

5.B/M/Color/PW/Power &  DirPower-Mode 标配成像组件

6.高分辨率血流成像技术

7.发射信号的精确控制技术(TSF)

8.特异性组织组织成像技术(TSI）

9.自适应帧相关技术

10.PSHI™宽带频移谐波成像

11.自然组织谐波成像

12.频率复合成像（FCI）

13.多级信号处理系统

14.自适应彩色伪差去除技术

15.高倍波束并行处理系统

16.智能空间复合成像技术

17.心脏高级动态血流技术

18.TDI 组织多普勒基本成像单元（TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）

19.智能斑点噪声抑制技术

20.线阵探头梯形成像

21.ExFOV 凸阵探头扩展成像

22.Steer 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

23.Du-image双副对比实时显示技术

24.B/Color/PW三同步技术

25.高保真前后端放大技术

26.一键无失真全屏扩展成像

27.Smart Doppler

28.智能一键图像优化

29.多种伪彩成像模式

30.Raw Data 原始数据处理

31.Auto Trace 频谱自动描记测量

32.中英文双语注释语库

33.中文操作导航系统

34.电影回放单元

35.基本测量及应用软件包

36.中文病人报告系统

37.智能内置工作站系统(支持中/英文切换)

38.ECG模块（硬件标配）

39.内置240G固态硬盘

40.双USB3.0 接口

41.HDMI 高清音视频接口

42.嵌入式无线Wifi 发射接收

43.探头接口

二、标配应用  模块

1.腹部应用软件包

2.产科应用软件包

3.妇科应用软件包

4.小器官应用软件包

5.血管应用软件包

6.泌尿应用软件包

7.儿科应用软件包

8.神经应用软件包

9.急重症应用软件包

10.回波增强Echoboost

11.超声教学软件（麻醉科）

12.DICOM  基本通讯单元

13.iNeedle穿刺增强

14.iScape®  智能实时宽景成像

15.UWN 造影成像模块

- 标配探头

- 新生儿心脏探头   1个

- 高频微凸探头     1个

- 线阵探头         1个

- 标配附件

- 耦合剂           1瓶

- 使用说明书（基础分册）  1本

- 使用说明书（应用分册）  1本

- 使用说明书（声输出数据和探头表面温度分册） 1本

- 可拆卸锂电池            1对

- 220V 电源适配器及电源线 1根

- 硬质包装拉箱            1个

- 可升降台车套件          1个

- iDock 数据扩展接口 (IOM-51)音频扩展模    1个

10.三探头扩展器            1个

售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

（第二包）

超声波清洗机（立式）

一、参数要求

1：清洗舱：

1.1、容积:80L

1.2、★材质:2.0mm厚304不锈钢镜面板

2：密封门：

2.1、★开门方式:手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力

2.2、密封方式:硅橡胶胶条压紧密封

3：管路系统：

3.1、★快速管路设计:U型排水管路含进口排水泵，排水时间《=4min

3.2、核心配件:进水电磁阀、排水泵均为进口品牌；

4：超声系统：

4.1、单频电源:40KHZ，扫频功能，功率可调

4.2、★多频电源:瑞士进口超声波电源

4.3、★超声工艺:完全按照瑞士超声电源供应厂家要求的粘结工艺粘接换能头，降低噪音

5：控制系统：

5.1、控制方式:工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

5.2、界面显示:128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

5.3、温度指示器:数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。

5.4、安全保护:水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；

6：整体参数：

6.1、运行时间:依据设定时间而定

6.2、篮框尺寸:540*390*130mm（宽深高）

6.3、外形尺寸:800*640*830mm（宽深高）

6.4、舱体尺寸:600*420*330mm

6.5、设备净重:125kg

6.6、设备运行重量:230kg

6.7、清洗温度:40℃（推荐温度），30℃～80℃可调

6.10、加热方式:电加热

6.11、超声频率:40KHZ

6.12、耗水量:65L

6.13、使用寿命：8年

二、配置清单

1、主机     1台

2、篮筐     1个

三、售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

全自动内镜清洗消毒机

一、参数要求

1：适用范围:适用于医疗机构所有软式内镜的清洗消毒。

2：功能与技术要求：

2.1、供水要求:自来水; 压力：0.2-0.4Mpa；

2.2、排水要求: 高度≤350mm; 排水口径≥50mm；

2.3、供电要求:AC220V±10%,50Hz,5A；

2.4、★主机规格与重量:宽度580×深度610×高度910（mm），重量:58Kg；

2.5、消毒液储存箱最大容量:10升；

2.6、适酶储存箱容量:1.5升；

2.7 、酒精储存箱容量:1.5升；

2.8、适酶用量:可依需要自行设置；

2.9、酒精用量:依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干；

2.10、★ 测漏装置:全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水；

2.11、消毒次数记录:每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示；

2.12、★使用不同消毒液全程清洗消毒时间:对软式内镜的洗消：千分之一过氧乙酸，温度维持在40—45度，全程8分钟

2.13、消毒质量保证和恒温控制装置:消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容；温度没有达到要求，机器强制暂停启动；

2.14、消毒液添加、排放:自吸、自排；

2.15、★自身消毒:采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理；

2.16、★加强消毒:机器有加强消毒功能，用于消毒传染病人检查后的内镜；

二、配置清单

1、主机              1台

2、外置水处理器      1套

3、内置水处理滤芯    1个

4、上水管            1根

5、排水管            1根

6、球阀开关          1只

7、水压表            1个

8、内管道连接管      1套

9、保险丝            5个

三、售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

超声波清洗机（台式）

一、参数要求

1：用途：主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。

2：功能要求：超声波清洗、加热

3：性能及运行参数：

3.1、运行时间	：0-99min可调

3.2、外形尺寸	：600×480×450mm

3.3、舱体尺寸：495×295×200mm

3.4、清洗温度	：室温—60℃可调

3.5、加热方式：电加热,500w

3.6、超声功率：40/80KHZ

3.7、容积：30L

4：材质：

4.1、舱体：1.5mm厚304不锈钢一次性模具拉伸成型

4.2、外罩：304不锈钢拉丝板

5：超声系统：

5.1、发生器：40/80khz变频清洗，功率可调

5.2、换能器：工业级高Q值换能器，机电转化效率＞90%

6：门结构：

6.1、篮筐随门自动升降，顶门自动翻转

6.2、关门防夹手功能

7：控制系统：

7.1、数字控制，温度、时间可调可控，操作简便

7.2、传感器精确，电路安全稳定。

7.3、防干烧保护功能

二、配置清单

1、主机    1台

2、篮筐    1个

三、售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

蒸汽清洗机（医用清洗机）

一、参数要求

1：外罩、罐体：

1.1、材质要求:外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm。

1.2、结构要求:外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出。罐体焊接符合GB150-1998 JB4708-2000的要求，且设计压力≥1.0Mpa。

1.3、容积要求:5L

1.4、设备功率要求:3.5kVA

2：元器件：

2.1、电磁阀要求:采用进口品牌电磁阀，耐高温，寿命长，耐温≥180℃；加热到0.55Mpa，连续喷气15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃。

2.2、手柄要求:选用优质黑色含油尼龙材质，外表光亮美观，造型采用圆弧过渡式设计，手感舒适，符合人性化设计；加热到0.8Mpa，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃。

2.3、保温棉要求:保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，其优点在于外表美观、防火性能好、导热系数低、绿色环保；加热到0.55Mpa，维持10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃。

3：控制系统：

3.1、★控制系统要求:采用与设备一体式的设计，外表美观协调；控制面板外置，避免了控制系统受到高温的影响，延长了其使用寿命；一键式操作，智能方便快捷。

3.2、★控制器要求:128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。

4：喷蒸汽系统：

4.1、★喷蒸汽系统要求:手柄按键式操作，简单便捷，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用，防止了操作人员的误操作，更安全可靠；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。

4.2、蒸汽压力要求:蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值，更加人性化。

5：加热系统：

5.1、加热系统要求:加热管功率为2.5kVA,第一锅从常温水加热到0.55Mpa用时应≤16min；根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统，安全可靠。

5.2、★干烧报警要求:采用进口过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热，排出故障后，对过热保护器手动复位后即可正常使用。

6：注水系统：

6.1、★全自动注水系统要求:采用优质进口注水泵，性能好，寿命长。根据检测到水位情况实时控制注水泵的工作状态，全程自动控制，省去了手动加水的麻烦，节约了劳动力，提高了工作效率。

6.2、★进水超时报警要求:进水报警时间值可设定，设定范围为0-20min，超过进水报警设定时间值，注水泵就立即停止工作，停止进水，避免了在没有水源的情况下，泵空转的状态，减少注水泵的损坏概率。

二、配置清单

1、主机            1台

2、喷蒸汽手柄	     1件

3、耐热手套       1副

4、操作推车       1台

三、售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

（第三包）

动脉硬化检测装置

- 技术参数

1、设备用途

用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估，并结合心电图、心音图、脉搏波波形图、baPWV与年龄形象示意图、ABI形象示意图、心功能评估图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。

2、检测功能

2.1、血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数, UT：脉波上升时间、%MAP：平均动脉压	请提供检测报告。

2.2、血管硬化检测单元：用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右) 、haPWV（左）haPWV（右）、hbPWV（左）hbPWV（右）

2.3、糖尿病足检测单元：用于下肢末稍动脉狭窄、阻塞的重症度，主要评价指标：

TP：脚趾血压、TBI：趾臂指数(选配)

2.4、自主神经功能检测单元：用于糖尿病性自主神经功能障碍及各种神经疾病中的自主神经功能检查，主要评估参数：R-R间隔标准偏差、R-R间隔平均值、HR平均值：心率的平均值、CVRR：心电图R-R间隔变动系数， 对比曲线图：R-R间隔的对比曲线图

趋势曲线图：R-R间隔的趋势曲线图

2.5、心功能检测单元：心脏功能定量化的评价指标

STI：心脏功能评价，同时记录心电图、心音图和脉搏图进行测量、PEP：射血前期

ET：射血时间、ET/PEP：射血指数、AI:反射波增益指数

2.6、▲运动负荷试验检测单元：判断ABI处于临界点或伴有间歇性跛行的患者是否存在下肢动脉疾病。辅助参数；ECG(心电)PCG:(心音)、SP（收缩压）、DP（舒张压）、EP（平均压）、PVR（脉搏容积记录）、STI（心脏功能评价）、HR（心率）、 PEP（射血前期）、ET（射血时间）、ET/PEP（射血指数）CVRR（自主神经功能）等40多项参数	。

3、设备性能及要求

3.1、▲外周血管压力波动同步检测技术

要求在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测。

3.2、▲双层线性膨胀传感器技术（oscillometric法）

针对下肢血压检测，交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝部检测值准确性。

3.3、▲滤波功能

可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确

3.4、▲心脏起搏器模式

保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测

3.5、除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险，指导医生制定综合治疗方案。

3.6、网络连接

3.6.1、应通过网络直接读取数据，进行编辑和统计

3.6.2、需要连入医院内数据库，电子病历联网和病理检查系统等，实现多台动脉硬化检测数据的整合，传输及统计，方便远程处理。

3.7、数据检索

可通过输入简单的ID信息实现数据检索

3.8、报告格式

多种人性化检测报告，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的不同用途的报告格式，以提高患者治疗适应性。

3.9、图形及画面显示

3.9.1、可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图

3.9.2、可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线

3.9.3、 8.4英寸中文彩色触摸液晶显示屏

3.9.4、设备能够连接MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）平台，可直接与MMC服务器通信，符合MMC-Connection标准。

- 配置清单

- 主机               1台

- 台机               1台

- 心电传感器         2只

- 心音传感器         1只

- 心音传感器加重物   1个

- 上臂传感袖带       1套

- 脚踝传感袖带       1套

- 上臂箍带软管       1套

- 脚踝箍带软管       1套

- 中文操作界面      1个

- 触摸屏            1个

- 品牌激光打印机    1台

- 电源线            1根

- 操作手册          1本

三、售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。

三、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用

2、供货地点：三亚中心医院（海南省第三人民医院）指定地点。

## 四、商务要求

1、设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

2、承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场。

3、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供投标人加盖公章的承诺）。

4、质保期：免费保修1年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

## 五、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请法院（应先有约定）诉讼。

第四部分  合同一般条款

## 合同文件

- 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

#### 合同文件的组成和解释顺序如下：

- 合同的特殊性条款

- 合同的一般性条款

- 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

- 中标通知书、投标文件和招标文件

- 有关图纸

- 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

#### 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

#### 1.合同文件使用中文书写、解释和说明。

#### 2.合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

#### 1.乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

#### 2.根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

#### 3.除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于2年。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

#### 1.乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

- 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

- 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

- 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 对甲方技术人员的技术指导或培训。

#### 2.除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

#### 1.标的物的所有权自标的物交付时转移。

#### 2.乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

#### 3.乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

#### 1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

#### 2.甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

#### 3.验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

#### 4.如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

#### 1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

#### 2.如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

#### 3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 合同价款和支付

- 合同价款和支付

#### 1.本合同的结算货币为人民币，单位为元。

#### 2.乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

- 合格的销售发票

- 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

#### 3.甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

#### 4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

#### 1.在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

#### 2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

#### 3.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

#### 1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

#### 2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

#### 1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 索赔

- 索赔

#### 1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

#### 2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

#### 3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

#### 4.甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

## 履约保证金

- 履约保证金

#### 1.在本合同签订时，提供合同总金额10%的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

#### 2.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### 3.履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在5个工作日内无息退还。

## 合同的解除和转让

- 合同的解除

#### 1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

#### 2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

#### 3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 合同的生效

- 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 附则

- 合同份数

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执二份，市政府采购中心壹份，采购管理部门壹份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 合同专用条款（范本）

医疗设备采购合同

采购编号：                 （第  包）

项目名称：

甲方： 三亚中心医院（海南省第三人民医院）

乙方：

签订日期：      年    月    日

签订地点：     海南三亚

医疗设备采购合同

合同编号：

| 甲方：三亚中心医院（海南省第三人民医院）（盖章） | 乙方: （盖章） |
| --- | --- |
| 地址：海南省三亚市天涯区解放路1154号 | 地址： |
| 法定代表人：陈仲 | 法定代表人： |
| 电话：0898-38226013 | 电话： |
| 传真：0898-38225616 | 传真： |
| 开户名称：三亚中心医院（海南省第三人民医院） | 开户名称： |
| 开户银行：中国农业银行三亚市农垦支行 | 开户银行： |
| 银行账号：21762001040000727 | 银行账号： |
| 税号：124600004287386041 | 税号： |

甲乙双方根据    年  月  日三亚中心医院（海南省第三人民医院）（医疗设备招标项目，编号:      ，包号：    ）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 免费 保修期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写）： （小写）： ￥ 以上设备清单价格包括主件及零部件的供应、配置、运输（买方指定地点）、含税、安装、调试、培训、售后服务等费用。配置清单详见附件。 |

二、交货方式

1、乙方确保甲方采购的设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运输费、保险费、装卸费等费用。

2、设备送到甲方指定现场后，乙方应到现场安排人员对设备进行卸车并搬运到甲方指定地点。

3、设备运送到甲方指定地点后，甲方只对设备包装箱数量进行签收，不对设备进行签收。

三、安装验收

1、设备送到指定地点后，由甲乙双方组织相关人员按设备配置清单进行开箱验收。

2、设备经安装调试并试运行正常并对甲方使用人员操作及维护保养培训合格后，由甲乙双方组织相关人员对设备性能验收。

3、乙方必须提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码、设备中文使用说明书、简易操作流程卡、日常使用注意事项卡等维护维修必需的材料纸质版及电子版。

4、乙方必须提供医疗设备生产厂家《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册许可证》、产品合格证、保修卡及本公司资质证明材料复印件（加盖红章）。

5、进口产品需提供产品报关证明及商检合格证明材料（加盖红章）。

6、设备安装、培训完毕投入正常使用后20天内进行最终验收，出具验收报告。

四、质量保证和售后服务

1、质量保证期内(简称“质保期”)按生产厂家的标准执行，但不得少于壹年。质保期内非人为原因，出现产品质量及安装问题，乙方负责对所提供的设备实行“四包”，即包修、包换、包退、包维护保养。

2、质保期内，如货物或零部件非人为因素出现故障造成短期（24小时）内停用时，则质保期和免费维修期应相应顺延。如货物因自身故障停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新起计。

3、质保期内须提供周期上门免费服务：周期为至少每6个月一次；形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。

4、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

5、乙方须提供常设24小时（含节假日）热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的售后服务通知，供应商在报后6小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕，不得影响甲方的正常工作业务。

6、设备到达指定地点后，乙方应指派工程技术员进行安装、并对甲方操作人员及维修人员进行设备使用操作、常见故障诊断及日常维护培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止、培训产生的全部费用由乙方承担。

7、乙方承诺所提供的货物为自合同生效之日起12个月内原厂制造的全新的合格产品，无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法、安全使用。

8、在货物验收期或质量保证期内，如果货物的数量、规格、质量或性能与合同或标书不符，或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，以及货物出现某种或某部件出现经常性故障，甲方有权要求乙方退货或采取相应补救措施，并有权要求乙方做出相应的赔偿。

9、设备包装箱等废弃物由乙方自行处理。

五、付款方式：按以下第 2 条办理：

1、自所有货物全部验收合格之日起，满3个月后（乙方需开具合格正规发票）10个工作日内支付合同总价款60%；满6个月后10个工作日内支付合同总价款30%；剩余合同总价款10%作为质量保证金，如无产品质量或售后服务问题，所有货物质量保证期满后给予付清，否则给予扣除。

2、所有货物安装验收合格后，由乙方将合同总金额的10%作为产品质量及售后服务保证金通过银行转账的方式汇入甲方指定账户,并向甲方提供货物全额发票。甲方收到质保金及货物全额发票后10个工作日内按合同总金额的100%一次性支付给乙方。质保金在质保期满后无产品质量及售后服务问题的，甲方通过银行转账方式无息退还给乙方，否则给予扣除。

3、甲方通过转账的方式向乙方支付货款，乙方应向甲方准确提供转账支付货款用的户名、开户银行、账号等信息，如账户信息有改动，乙方应及时以书面形式通知甲方。

六、违约责任

（一）乙方逾期交货应按每逾期一天向甲方支付合同总金额的1‰违约金，逾期交货超过两个月视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方交纳的履约保证金不予退还。

（二）乙方交付的设备不符合合同约定，如甲方通知在更换期限之内不能更换的，每逾期一天应向甲方支付合同总金额1‰的违约金。

（三）根据《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定，在合同执行过程中，如乙方被列入商业贿赂不良记录名单，甲方有权无条件中止本合同，直至乙方不良记录消除为止。

七、不可抗拒力

甲乙任何一方由于不可抗拒原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给双方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力因素消除后，双方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下 3处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、合同鉴证：招标机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十一、组成本合同的文件包括：

（一）乙方的开标一览表及投标分项报价表；(详见附件）

（二）中标通知书；(详见附件）

（三）设备技术参数和配置清单（必须与《投标文件》响应完全一致）；(详见附件）

（四）售后服务承诺函、产品授权书、产品注册证等甲乙双方商定的其他必要文件；(详见附件）

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方拥有最终的解释权。

十二、合同备案

本合同一式5份，中文书写。甲方执2份、乙方、招标机构各执1份，另外1份报政府部门备案。

甲方：三亚中心医院（海南省第三人民医院） 乙方：

法人代表：                               法人代表：

签约代表：                               签约代表：

年   月    日                            年   月   日

招标机构：XXX（盖章）

地  址：

经办人：

年   月   日

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

项目名称：

采购编号：

甲方：三亚中心医院（海南省第三人民医院）

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定        （身份证号码：                       ）作销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部门，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

九、本合同一式三份，甲方持二份、乙方执一份，并从签订之日起生效。

| 甲方：三亚中心医院（海南省第三人民医院）（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 经办人签名： | 经办人签名： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 分  评标方法和标准

## 评标方法前附表

1、现场资格审查登记表

项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备

项目编号： SYZFCG-2020-

| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 法人：法人身份证原件及营业执照原件或营业执照复印件（加盖公章）。 法人代表：法人代表身份证原件及法人授权书(加盖公章) | 投标文件密封情况 | 唱标一览表密封情况 | 投标保证金是否和系统项目关联 | 提供政府采购供应商信用承诺书 | 审查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三亚中心医院（海南省第三人民医院）采购人员：

三亚市政府采购中心工作人员：

2、初步审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 声明 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 3 | 投标文件份数 | 符合招标文件一正四副的要求 |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |  |  |  |
| 5 | 社保及纳税 | 提供2020年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |  |  |  |
| 7 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |  |  |  |
| 8 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。 |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

- 评标标准和方法

第一包

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（25分） |
| 1 | 产品彩页（1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |
| 2 | 业绩（4分） | 提供2018年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得4分。未提供证明资料不得分。 | 4分 |
| 3 | 注册证（2分） | 提供医疗器械注册证得2分，不提供者不得分。 | 2分 |
| 4 | 质量承诺函（2分） | 提供质量承诺函并加盖公章得2分，不提供不得分 | 2分 |
| 5 | 售后服务（8分） | 设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，满分6分，由专家酌情给分。 | 6分 |
| 6 | 操作培训（8分） | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，满分8分，由专家酌情给分。 | 8分 |
| 技术部分（45分） |
| 1 | 技术参数要求 （45分） | 完全满足招标技术要求的得45分，带特殊符号※的技术参数一项不响应扣4分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 45分 |

## 第二包

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（25分） |
| 1 | 产品彩页（1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |
| 2 | 业绩（4分） | 提供2018年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得4分。未提供证明资料不得分。 | 4分 |
| 3 | 注册证（2分） | 提供医疗器械注册证得2分，不提供者不得分。 | 2分 |
| 4 | 质量承诺函（2分） | 提供质量承诺函并加盖公章得2分，不提供不得分 | 2分 |
| 5 | 售后服务（8分） | 设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，满分6分，由专家酌情给分。 | 6分 |
| 6 | 操作培训（8分） | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，满分8分，由专家酌情给分。 | 8分 |
| 技术部分（45分） |
| 1 | 技术参数要求 （45分） | 完全满足招标技术要求的得45分，带特殊符号★的技术参数一项不响应扣4分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 45分 |

## 第三包

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（25分） |
| 1 | 产品彩页（1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |
| 2 | 业绩（4分） | 提供2018年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得4分。未提供证明资料不得分。 | 4分 |
| 3 | 注册证（2分） | 提供医疗器械注册证得2分，不提供者不得分。 | 2分 |
| 4 | 质量承诺函（2分） | 提供质量承诺函并加盖公章得2分，不提供不得分 | 2分 |
| 5 | 售后服务（8分） | 设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，满分6分，由专家酌情给分。 | 6分 |
| 6 | 操作培训（8分） | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，满分8分，由专家酌情给分。 | 8分 |
| 技术部分（45分） |
| 1 | 技术参数要求 （45分） | 完全满足招标技术要求的得45分，带特殊符号▲的技术参数一项不响应扣4分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 45分 |

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.6评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 二、评标方法

（一）评标规则

2.1.1、本招标项目的评标办法采用综合评分法，满分为100分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格部分、商务部分、技术部分等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步初审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评标委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评标委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评标过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

- 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

- 价格评审

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

报价分取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 商务评审

评标委员会对投标人提供的产品质量保证及服务内容、投标人的资格和业绩合同等情况进行比较和评价。

- 技术评审

评标委员会将根据投标人所提供的技术资料，对投标货物的技术指标、技术参数、使用功能和产品选用的主要部件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性能等，逐项分别进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

- 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上公告，并公告废标的理由。

- 定标

6.1. 定标原则：评标委员会依据评标结论推荐3名中标候选供应商。采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

- 评标委员会承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评标报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评标委员会应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评标活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

# 第七部分  投标文件格式要求

（正本/副本）

（项目名称）

# 招标编号：

投标文件

# 投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：     年    月    日

## 初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 1、开标一览表格式

项目名称：

项目编号： SYZFCG-2020-                      包号：

| 列排名 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 交付期 |  |

交货地点：用户指定地点

投标单位：         （公章）

法定代表人（或授权代理人）：       （签字或盖章）

日期：

注：1.投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次，请投标方注意

2.本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

# 1.1分项报价明细表

项目名称：                   招标编号：        包号：  包

| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位：               （公章）

# 法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：      年    月    日

2.联合体投标协议书（不接受联合体）

无

3.投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

## 一、报价文件格式

1、投  标  书  格  式

三亚市政府采购中心：

我们仔细阅读并全面研究了             （项目名称）                 （项目编号）        招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (¥        ）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月

## 2、货物规格一览表

投标人：（填写名称并盖章）

项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格参数 | 制造厂商 | 原产地 (国家) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

说明：

1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

## 二、商务响应文件

## 1、法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我   （姓名）  系    （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托    （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加三亚市政府采购中心组织的编号为

SYZFCG-2020-  的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

## 2、商务条款偏离表格式

项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备

项目编号： SYZFCG-2020-

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 程度 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证件 | 营业执照 （三证合一） |  |  | 见投标文件 页 |
| 2 | 投标保证金 | ¥ |  |  | 见投标文件 页 |
| 3 | 投标文 件份数 | 一正四副 |  |  | / |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |  | 见投标文件 页 |
| 5 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  | 见投标文件 页 |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 3、售后服务计划

包含内容（仅供参考）：

1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、培训、质量保证措施；

3、项目所提供的其它免费物品或服务；

4、技术人员情况；

5、服务承诺等；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 5、资格证明文件

- 投标人营业执照（三证合一）（必须放在投标文件中）；

- 法人代表授权书（必须放在投标文件中）；

- 法人及授权委托人身份证复印件（必须放在投标文件中）；

4、提供2020年任意一个月的缴纳社保凭证及纳税凭证（必须放在投标文件中）；

5、提供投标保证金缴纳凭证（必须放在投标文件中）；

6、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

## 6、信用查询

## 投标人信用信息查询渠道

## 1、投标人2017年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

2、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）等网站查询。

3、提供投标人信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于投标文件中。

## 7、无重大违法记录的书面声明

致：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

## 8、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

9、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在                                         招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

年  月  日

## 10、诚信投标、诚信履约承诺书

三亚中心医院（海南省第三人民医院）：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月

11、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期： 年   月   日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中型、小型、微型企业应当符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

## 12、残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 13、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微型企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

14、政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称:麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 三、技术响应文件

## 1、技术规格偏差表格式

项目名称：麻醉机、全自动内镜清洗消毒机等设备

项目编号：SYZFCG-2020-

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 及要求 | 投标响应 | 偏离值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 2、投标产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；

2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；

3、产品或主要部件的质量鉴定证书；

4、产品图片或彩页；

5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 3、投标人认为需要提供的其它文件